消防計画	(小規模用）

年	月	日

１	自衛消防隊の設置および組織

| 自衛消防隊長 |  | 副 隊 長 |  | 各勤務者 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ( )名 |  |  |
| （管理権限者） | （防火管理者） |  |  |  |  |  |

１１９通報をする。

水バケツ、消火器等による初期消火をする。

時機を失しないように避難開始とその周辺に対し、避難を呼びかける。

２	避難計画概要

【避難計画は次のとおりとする。】

(記載例）

１階

玄関

非常口

（２方向避難の確保）

|  | ３ | 避難通路の確保 |  | ４ | 避難および避難誘導 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ・法令の定めるところにより、避難通路等の |  |  | ① | 大声で皆に知らせる。 |  |
| の確保は次のとおり行う。 |  |  | ② | 物品持出しに気をとられない。 |  |
| ① | 階段、廊下には物品を置かない。 |  | ③ | 一度避難したら二度と出火建物に入 |  |
| ② | 避難経路となる部分は常に整理整頓し、 |  |  | らない。 |  |
|  | 避難の支障にならないようにする。 |  | ④ | 落ち着いて避難経路を考える。 |  |
| ③ | 非常口は施錠しない。 |  | ⑤ | 避難器具の使用も考える。 |  |
| ④ | 防火戸は正常に作動するよう、平素か |  | ⑥ | 必要に応じて、タオル、マスク等を |  |
|  | ら機能保持につとめる。 |  |  | 使用する。 |  |
| ⑤ | 防火戸の前に物品等を放置しない。 |  | ⑦ | いたずらに騒ぎたて、無秩序な行動 |  |
| ⑥ | その他の必要事項については、社(店) |  |  | にならないようにする。 |  |
|  | 内防火規則に定める。 |  | ⑧ | その他（ | ） |
| ⑦ | その他（ | ） |  |  |  |
|  | ○○○○○○○ を実施 |  |  | ○○○○○○○○ を実施 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (小規模用－２） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ５ 通報連絡 |  |  |  | ６ 消火活動 |  |  |  |  | ７ 消防隊誘導 |  |  |  |  |
| ① 非常ベルを鳴らす。 |  |  |  | ① 大声で皆に知らせる。 |  |  |  |  |  | ① 消防車輌を誘導する。 |  |  |  |  |
| ② １１９に通報する。 |  |  |  | ② 叩き消し、水バケツ、砂 |  |  |  |  |  | ② 消防隊員を誘導する。 |  |  |  |  |
| ③ 社（店）内電話を使えな |  |  |  |  | 等を使用する。 |  |  |  |  | ③ 消防隊員に出火場所、危 |  |  |  |  |
|  | い場合の通報方法を考え |  |  | ③ 消火器を使用する。 |  |  |  |  |  | 険物品の存否、避難状況、 |  |  |  |  |
|  | ておく。 |  |  | ④ 天井に燃え移ったら初期 |  |  |  |  |  | その他消火活動上、必要 |  |  |  |  |
| ④ 通報の内容は「火事です。 |  |  |  |  | 消火は中止して避難する。 |  |  |  |  | な情報を伝える。 |  |  |  |  |
|  | ○○区○○町○○番地○ |  |  | ⑤ 火を見てもあわてず落ち |  |  |  |  |  | ④ その他（ |  |  |  | ） |
|  | ○○です。近くに○○が |  |  |  | 着いて行動する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | あります。大きく燃えて |  |  | ⑥ その他（ |  |  |  | ） |  |  |  |  |  |  |
|  | います。（少し煙が出て |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | います。）」等とする。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑤ その他（ |  | ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ○○○○○ を実施 |  |  | ○○○○○○ を実施 |  |  |  |  |  | ○○○○ を実施 |  |  |  |  |
|  | ・消防訓練の内容は次のとおりとする |  |  |  |  | ・訓練実施上の注意事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ | ① 消火器訓練 |  |  |  |  | ① 年１回ないし２回以上実施する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （消火器による模擬火災の消火をする。) |  |  |  |  | ② 消防訓練は写真等で、できるだけ記録 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 避 | ② 水バケツ、水道ホースによる消火訓練 |  |  |  |  |  | しておく。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （手近な水を利用する訓練を行う。） |  |  |  |  | ③ 随時又は新入社員等の採用時に、必要 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 難 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ③ 通報訓練 |  |  |  |  |  | な防災教育を行う。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ・ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （社(店)内の電話、その他による１１９ |  |  |  |  | ④ 訓練実施時には、あらかじめ消防署へ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 報 | への通報訓練を行う。） |  |  |  |  |  | 通報する。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ・ | ④ 避難訓練 |  |  |  |  | ⑤ 特に避難訓練については、安全上の配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消 | （避難器具の使用、非常ベルの使用、各 |  |  |  |  |  | 慮を行う。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 火 | 室から扉、窓を閉鎖しての避難訓練を |  |  |  |  | ⑥ その他（ |  |  |  |  |  |  |  | ） |
| 訓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行う。） |  |  |  |  |  |  | ○○○○○○ を実施 |  |  |  |  |  |  |
| 練 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑤ 総合消防訓練 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |  | 【実 施 日】 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （消防隊と協力して訓練を行う。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑥ その他（ |  |  |  | ） |  |  | 月 |  | 日 ・ |  | 月 |  | 日 |
|  | ○○○○○○ を実施 |  |  |  |  |  |  | 月 |  | 日 ・ |  | 月 |  | 日 |
| ９ | ① 消防用設備等の外観点検および機能点 |  |  |  |  | 消防用設備等 |  |  | 設置は◎印 |  | 消防用設備等 |  |  | 設置は◎印 |
|  | 検を６ヶ月ごとにし、総合点検を１年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消 |  |  |  |  |  | 消 | 火 | 器 |  |  | 誘 | 導 | 灯 |  |
|  | 目にあわせて実施する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 非 | 常 ベ | ル |  |  | 避 難 器 具 |  |  |  |
| 防 | ② その点検結果を毎年 |  |  | 月に、消防署 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 漏電火災警報器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用 | へ報告する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 自動火災報知設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 | ③ その点検結果を３年に１度 |  |  |  | 月に消 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防署へ報告する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 設 備 名 |  |  | 点検委託業者名 |  |  |  |  |
| 及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ④ 上記の法定点検は（自社・委託）で行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| び |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | い、委託の場合の先は右のとおりであ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | る。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑤ その他（ |  |  |  | ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 画 | ○○○○○ を実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ① 各部署ごとに火元責任者を定め、法令の定めるところにより喫煙、裸火、暖房、ボ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | イラーなどの火気管理を行わせ、その業務の実施については必要な事項は社（店） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内防火規則に定める。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火 | ② 日常消防用設備等の自主点検を行い、その内容、方法については社（店）内防火規 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 気 | 則に定める。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管 | ③ 防火管理台帳を常に整理し、防火管理について必要な記録をする。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ④ その他（ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ） |
| 等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ○○○○ を実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | （小規模用－３） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ・地震対策 |  |  |
|  |  | 地震対策を実施する責任者は、（ | ）とする。 |
|  | ① | ロッカー、書棚等の転倒防止措置を行う。 |  |
|  | ② | 窓ガラスの飛散防止措置及び看板、広告塔等の落下防止措置を行う。 |  |
|  | ③ | 火気設備器具等からの出火防止措置を行う。 |  |
| 11 | ④ | 危険物等の流出、漏洩防止措置を行う。 |  |
|  | ⑤ | 非常用資機材並びに飲料水、非常食料、医薬品等の点検、整備を行う。 |  |
| 地 |  | ○○○○○ を実施 |  |
| 震 | ・避難誘導等 |  |  |
|  | ① | 各避難誘導担当者は、避難者を落ち着かせ、自衛消防隊長から避難命令があるまで照 |  |
| 対 |  | 明器具などの転倒落下に注意しながら、安全な場所で待機させる。 |  |
|  | ② | 各避難誘導担当者は、指定広域避難場所に誘導するときは、広域避難場所での順路、 |  |
| 策 |  | 道路状況、地域の被害状況について説明する。 |  |
|  | ③ | 避難は、防災関係機関の避難命令又は自衛消防隊長の命令により行う。 |  |
|  | ④ | 避難誘導は、避難者の先頭と最後尾に職員を配置して行う。 |  |
|  | ⑤ | 避難には、車両等は使用せず全員徒歩とする。 |  |
|  |  | ○○○○○ を実施 |  |
| 12 | ① | 震災対策を含む消防計画の内容、社（店）内防火規則の内容及び各勤務者の任務等を |  |
|  |  | 新入社員、勤務者（自衛消防隊員）及び各担当者に教育指導し、その徹底をはかる。 |  |
| 防 | ② | 上記のほか、防災教育について必要な事項は、社（店）内防火規則に定める。 |  |
| 災 | ③ | その他（ | ） |
| 教 |  |  |  |
| 育 |  | ○○○ を実施 |  |
| 13 | ① | 防火管理台帳に「防火管理者選任（解任）」、「消防計画」、「社（店）内防火規則 |  |
|  |  | 」、「防火管理台帳総括表」、「棟別状況表」、「危険物施設一覧表」、「条例によ |  |
| 防 |  | る届出施設一覧表」、「防火管理記録」および「査察結果通知書」等、その他の必要 |  |
| 火 |  | な図書を編冊し保存するとともに、必要な記録を行う。 |  |
| 管 | ② | 消防法令により、必要とされる「消防用設備等点検結果報告書」、ボイラー、変電設 |  |
| 理 |  |  |  |
|  |  | 備等の各種届出を消防署に届け出るとともに副本を保存する。 |  |
| 台 |  |  |  |
|  | ③ | その他（ | ） |
| 帳 |  |  |  |
|  |  | ○○○ を実施 |  |
| 14 | ① | 本消防計画を実施するため必要な細部事項は、社（店）内防火規則の定め、その周知 |  |
| 防社 |  | 徹底を図ることにより、火災予防ならびに人命安全確保に努める。 |  |
| 火⌒ | ② | その他（ | ） |
| 規店 |  |  |  |
| 則␣ |  |  |  |
|  | ○○ を実施 |  |  |
| 内 |  |  |  |
| その他必要事項 |  |  |  |